АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                     		№ 57

Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения на период с 2019 по 2023 гг. и с перспективой до 2030 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чажемтовского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения на период с 2019 по 2023 годы и с перспективой до 2030 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава поселения									В. В. Марьин

Приложение утверждено                                        Постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 18.04.2019 N 57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения на период с 2019 по 2023 гг. и с перспективой до 2030 года

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2023 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ

# ДО 2030 ГОДА

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения на 2019-2023 годы и с перспективой до 2030 года» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы энергосбережения | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| Разработчики целевой программы | Администрация Чажемтовского сельского поселения |
| Сроки выполнения целевой программы | 2019-2023 годы: I этап – 2019 год; II этап – 2020-2023 годы; III этап – 2024-2030 годы. |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение роста целевых показателей МО «Чажемтовское сельское поселение» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Чажемтовское сельское поселение». - Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Чажемтовское сельское поселение» - Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия Чажемтовского сельского поселения на 2019-2023 годы с перспективой до 2030 года, обеспечивающая: - эффективное использование энергетических ресурсов; - сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. На основе решения следующих задач: - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. - Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. - Широкая пропаганда энергосбережения. - Обучение и подготовка персонала. - Сертификация в сфере энергосбережения. |
| Содержание программы | Программа содержит следующие разделы: - Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района Томской области на 2019-2023 годы и с перспективой до 2030 года». - Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения. - Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР. - Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива. - Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования. - Перечень мероприятий и ожидаемых результатов от реализации каждого мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры». - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе при использовании в качестве моторного топлива природного газа» (Пост № 86 от 17.09.2012) - Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системе уличного электроснабжения» (Пост. № 125 от 23.12.2013) - По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы. - Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам. |
| Ожидаемые результаты | Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации программы. В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета на оплату энергоресурсов. В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселения; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 1. Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Чажемтовского сельского поселения, в том числе: электрической энергии: 2019 год – 100 %; тепловой энергии: 2019 год – 100 %; воды: 2019 год – 75 %. 2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы: 2019 год – 5 %. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | объем финансирования программы – тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 23,0 2020 год – 396,0 2021 год – 45,0 2022 год – 30,0 2023 год – 70,0 2024 год – 220,0 2025 год – 365,0 2026 год – 20,0 2027-2029 год – 20,0 2030 год - 0 Итого: 1189,0 |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает Администрация Чажемтовского сельского поселения. |

- 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Чажемтовском сельском поселении показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в поселении являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.).

Для местного бюджета и населения Чажемтовского сельского поселения задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Чажемтовском сельском поселении представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, социальная сфера сельское хозяйство и связь).

Местная промышленность, НПС «Первомайка», Чажемтовская ПП, Томского ЛПУМГ, Северный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Образование. На территории Чажемтовского сельского поселения действуют 2 средние общеобразовательный школы, 1 основная общеобразовательная школа, 2 детских дошкольных учреждения; Здравоохранение. Здравоохранением населения занимаются 2 общие врачебные практики (Чажемто, Озерное), 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Социальная сфера. ОГКУ «ЦСПН Колпашевского района».

Рис. 1.2. Структура потребления тепловой энергии

Основными потребителями энергетических ресурсов являются бюджетные потребители.

Суммарная установленная тепловая мощность по всем котельным составляет Гкал/ч.

Таблица 1.1

Основные характеристики котельных Чажемтовского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Количество котлов | Установленная мощность котельной | Присоединенная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котлов | Топливо | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2009г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов | % износа котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | Гкал/ч | - | - | % | кгут/Гкал | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Чажемтовское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная с. Чажемто | ул. Школьная, 2/3 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1,317 | КВ-0,4Г «Classic | Природный газ | 75 |  | 2004 |  |
|  |  |  | 0.655 | 1 | 0.682 |  | Buderus SK 755-600 |  | 85 |  | 2017 |  |
|  | Всего |  |  | 3 | 1,482 | 1,317 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 1.2.

###### Топливно-энергетический баланс по котельным

###### Чажемтовского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | КПД | Установленная мощность котельной | Присоединенная полезная нагрузка | Полезный отпуск | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | % | Гкал/ч |  | Гкал/год |  | т.у.т |
| 1 | Чажемтовское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная с. Чажемто | ул. Школьная, 2/3 | 80 | 1,482 | 1,317 | 1937,7 | 2325,24 |  |

Анализ предоставленных исходных данных по сельскому поселению и данных табл. 1.2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельной на производство тепловой энергии в Чажемтовском сельском поселении лежит в пределах 700 – 950 т.у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода.

1.2.Обоснование решения проблемы посредством реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории Чажемтовского сельского поселения. Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Потенциал энергосбережения в Чажемтовском сельском поселении (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том, числе путем перехода от одной газовой котельной к автономным источникам тепла на газовом топливе, исключив потери на сетях теплоснабжения). Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции в Чажемтовском сельском поселении   к 2025 году по отношению к уровню 2019 года согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Процесс энергосбережения в Чажемтовском сельском поселении можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в поселении.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии и определения спроса на энергоресурсы.

Прогноз спроса на коммунальные услуги в натуральных показателях и ожидаемые результаты по снижению расхода энергоресурсов у бюджетных потребителей после реализации мероприятий программы энергосбережения приводятся в табл. 2.1.

2.Мероприятия по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должна стать установка автономных источников теплоснабжения на газовом топливе.

- Установка индивидуальных приборов учета, применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол,

Таблица 2.1.

Анализ и прогноз спроса на коммунальные услуги в натуральных показателях и ожидаемые результаты по снижению  расхода энергоресурсов у бюджетных потребителей после реализации мероприятий программы энергосбережения

| Теплоснабжение | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогноз 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск теплоэнергии - всего | Гкал | 1937,7 | 1887,2 | 1835,8 | 1801,3 | 1767,46 | 1724,12 | 1724,12 |
| в т. ч. населению | Гкал | 0 | 0 | 712,66 | 711,86 | 710,71 | 705,08 | 705,08 |
| Бюджетным учреждениям | Гкал | 1168,67 | 1157,83 | 1123,14 | 1089,44 | 1056,75 | 1019,04 | 1019,04 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-оборудовать узлы учета у потребителей (групп потребителей) тепловой энергии;

-провести анализ тепловых и гидравлических режимов систем отопления, разработать рекомендации по оптимизации режимов их работы;

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 2.2 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 2.2.

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие учета расхода тепловой энергии. Установка квартирных счетчиков на холодную воду. | До 40 % холодной воды. |
| 2 | Установка систем автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры. | Увеличение температуры воздуха в помещении сверх нормы увеличивает расход тепла на 4-6 %. |
| 3 | Устранение капели воды с запорной арматуры | Утечки за год составляют 10-35 м3/год |
| 4 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 5 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |
| 6 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 7 | Установка регуляторов температуры теплоносителя на отопление | Предполагаемая экономия составит около 15% |
| 8 | Наличие блочного индивидуального автоматизированного теплового пункта | Уменьшает теплопотребление в жилых зданиях на 12%. |
| 9 | Наладка систем отопления и опломбирование элеваторов и регуляторов в положении согласно наладочных карт | Экономический эффект составляет 15-35%, а срок окупаемости 1-2 года. |
| 10 | Применение застекленных лоджий | Дает экономию 7-40%. |
| 11 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м. неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 12 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1) тройное остекление; 2) двухкамерный стеклопакет; 3) комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 13 | Установка в окнах теплового «комфорт-экрана» (низкоэмиссионная теплоотражающая светопрозрачная пленка, натянутая на профильную раму, установленную между стеклами) | Использование теплового экрана позволяет уменьшить теплопотери через окна от 40-45%. |
| 14 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |
| 15 | Замена трубчатых теплообменников на пластинчатые и использование энергоэффективных радиаторов | Экономия тепла 5-10%. |
| 16 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания. | Позволяет экономить тепла 2-3% от общего теплопотребления. |
| 17 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления в тепловых узлах и неотапливаемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 18 | Внедрение пофасадного регулирова-ния отпуска тепла с учетом метео-факторов (скорости ветра, солнечного излучения). | Перерасход тепловой энергии за год без учета метеофакторов (без пофасадного регулирования) в диапазоне изменения скорости ветра от 0 до расчетной составляет 6-12%. При учете совместного влияния скорости ветра и солнечного излучения при фасадном регулирова-нии годовая экономия может составить 9-18%. |
| 19 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отопления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры»

Паспортизация котельных и объектов теплопотребления. Проведение энергосберегающих мероприятий в Чажемтовском сельском поселении во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие технической и проектной документации на объекты ЖКХ – теплотрассы и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем, нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

Технические паспорта зданий, которые хранятся в БТИ, не содержат многих параметров зданий и их инженерных систем, чтобы использовать их для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Поэтому составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволило бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве МО Чажемтовское сельское поселение

Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет всего 678,7 метров.

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами, и регистрами из гладких труб.

В настоящее время на предприятии в качестве топлива используется природный газ. Ниже приводятся описание технических характеристик котельных МО Чажемтовского сельского поселения и анализ режимов их использования.

Из табл. 2.2 видно, что котельная относится к разряду малых котельных с установленной мощностью немногим более 1 Гкал/ч,

На рис. 2.2 представлены данные анализа загруженности котельной МО Чажемтовское сельское поселение. О низкой загрузке котельной свидетельствуют также данные о соотношении между присоединенной нагрузкой и установленной мощностью котельной, представленные на рис. 2.3.

Такое положение с одной стороны способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей, но с другой стороны приводит к работе с низким коэффициентом использования установленной мощности и неэффективному использованию оборудования.

Таблица 2.3

Характеристики котельных МО Чажемтовского сельского поселения

№ п/п; Местоположение котельных; Адрес; Установленная мощность котла; Тип котлов; Количество котлов; Топливо; КПД; Год ввода в эксплуатацию котлов; Протяженность тепловых сетей. -; -; -; Гкал/ч; -; шт; -; %; -; м. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Чажемтовское СП. 1.1; Котельная с. Чажемто; ул. Школьная, 2/3; 0,4; КВ-0,4Г «Classic»; 2; Природный газ; 75; 2004; 678,7. 0,682; Buderus SK 755-600; 1; Природный газ; 85; 2017.

#### Анализ

#### работы котельного оборудования

Общие недостатки муниципальной котельной МО Чажемтовского сельского поселения:

- 2 котла устаревшей конструкции;

- не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельной не хватает контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров);

Отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что большинство теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 80°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельных контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Водоподготовка котельных

Имеет место выход котлов из строя практически за один - два отопительных сезона, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Общие проблемы, которых существенно связаны с низким качеством водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- водоразбором теплоносителя населением для хозяйственно-бытовых нужд по причине отсутствия систем горячего водоснабжения;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

- низкий уровень знаний эксплуатационного персонала и низкая технологическая дисциплина;

- отсутствие в штате химиков-лаборантов.

Тепловые сети

Каждая незаизолированная задвижка, участок трубы длиной 3-5 м с нарушенной тепловой изоляцией теряет столько тепла, сколько достаточно для отопления квартиры. Тепловые сети имеют относительно небольшой диаметр, но последний слабо влияет на величину теплопотерь. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции. В результате, в населенных пунктах выработка тепла в котельной обычно почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельной

и тепловых сетей МО Чажемтовского сельского поселения

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источникам теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) в первую очередь следует рассмотреть вариант замены существующующей  газовой котельной в с. Чажемто на  более прогрессивные  по технологии, АИТы (автономные источники теплоснабжения на газовом топливе) каждого  здания или группы зданий и помещений. С установкой котлов типа «ТУРБОТЕРМ» КВа-0,11.

На котельной, в том числе на АИТах сжигающих газовое топливо необходимо произвести организацию и наладку систем подготовки подпиточной воды.

На многих российских предприятиях производится все необходимое оборудование: водоподготовительные установки ВПУ (ООО Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ", ООО "БиКЗ - Автоматика. Электрика. Малые котлы", Теплоуниверсал-Комплект", ООО «ПКФ Энергоцентр», ООО "Таюр-Плюс") и водоподготовительные установки КОМПЛЕКСОН-6 (ООО "Теплоуниверсал-Комплект", ООО "Таюр-Плюс").

б) во вторую очередь в котельной необходимо заменить сетевые насосы на более современные, приведя в соответствие их производительность и мощность расчетным параметрам (расходу и напору) тепловой сети;

в) для повышения качества теплоснабжения в населенных пунктах необходимо, кроме модернизации котельных провести перекладку изношенных участков тепловых сетей и водопровода.

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии в коммунальном хозяйстве Чажемтовского сельского поселения представлена в таблице № 2.5

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Чажемтовское СП |  |  |
| I вариант АИТы | Поэтапный переход на автономные источники теплоснабжения на газовом топливе; установка котлов, горелок, и другого оборудования соответствующей мощности, для подачи тепловой энергии в соответствующей климатической зоне. Котлы устанавливаются в отдельно стоящем помещении размером 1950 х 2510 | 1.Значительное снижение затрат по энергоресурсам (переход на газовое топливо); 2. Уменьшение теплопотерь при подаче тепловой энергии, за счет значительного уменьшения протяженности тепловых сетей |
| II вариант Котельная (для | Поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. |

  - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует на подавляющей части теплоисточников.

	в жилом секторе и на объектах соцкультбыта учет потребления тепла также практически отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии по всем поселениям

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности, и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителей важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на химводоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, принесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельных являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

2.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе при использовании в качестве моторного топлива природного газа»

Чажемтовское сельское поселение характеризуется автомобильным муниципальным транспортом в виде двух единиц техники Администрации Чажемтовского сельского поселения.

Характеристика двух единиц техники Администрации Чажемтовского сельского поселения:

- Марка, модель ТС - УАЗ - 3163

- Наименование (тип ТС) - спец. пассажирский

- Категория ТС – В

- Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 128 (94,1)

- Рабочий объем двигателя, куб. см – 2693

- Тип двигателя бензиновый

- Экологический класс – четвертый

- Разрешенная максимальная масса, кг 2 650

- Масса без нагрузки, кг 2125

- Организация - изготовитель ТС (страна) – Россия, ОАО «УАЗ»

Для повышения энергосбережения и энергетической эффективности в транспортном комплексе, необходимо повести мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии.

Для реализации данной задачи в муниципальном образовании Чажемтовское сельское поселение планируется провести мероприятия по переоборудованию транспортных средств, используемых Администрацией Чажемтовского сельского поселения на газовое топливо.

В таблице 2.4. приводятся в стоимостном выражении затраты на бензиновое топливо и на газовое топливо за год

Таблица 2.4.

| Содержание мероприятия | потребления горючего согласно установленных нормативов в стоимостном выражении при использовании бензина и природного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Километраж пробега, км | Количество бензина, л | Сумма платы за бензин в руб. | Километраж пробега, | Количество газа, м3 | Сумма платы за газ в руб. |
| Автомобили УАЗ - 3163 | 24980 | 4000 | 160800 | 24980 | 43,3 | 112460 |

Затраты на реализацию программных мероприятий составят:

| Наименование мероприятия | Денежные затраты (руб.) |
| --- | --- |
| Переоборудование автомобиля УАЗ - 3163 с бензинового топлива на газовое топливо | 49 500 |

2.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системе уличного электроснабжения»

1. Характеристика системы уличного электроснабжения

По состоянию на 01.01.2019 г. на обслуживании Администрации Чажемтовского сельского поселения находится 337 уличных светильников.  Улицы поселения недостаточно освещены. Для нормального освещения улиц поселения необходимо все светильники оснастить светодиодными лампами.

Система уличного электроснабжения сельского поселения осуществляется централизовано, через распределительные сети ВЛ-10; 0,4кВ, трансформаторные подстанции.  Воздушные линии выполнены проводом марки А-252. Протяженность сетей уличного освещения составляет 40,2 км (воздушные линии). В настоящее время электрические сети имеют большой процент износа.

Для уличного освещения используются различные лампы наружного освещения ДРЛ – 250, энергосберегающие лампы – 65, светодиодные лампы – 30.

Уличное освещение морально и технически устарело. Необходима реконструкция всей системы уличного освещения и перевода на энергоэффективные источники света.

Таблица № 1. Структура потребления уличного электроснабжения:

|  | Категория потребителя | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт | сумма |
| 1 | Уличное освещение | 114765,00 | 809093,25 |
|  | Всего | 114765 | 809093 |

Во всех населенных пунктах для регулирования уличного электроосвещения установлены фотореле. На уличном освещении в Чажемтовском сельском поселении установлены электросчетчики в количестве 11 штук.

Выводы:

1.высокое потребление электроэнергии, расходы бюджета до 900 тыс.руб. в год с учетом

роста тарифа;

2.нарушение прав граждан, проживающих на территории поселения;

3.недостаточные условия для безопасности дорожного движения в населенных пунктах в темное время суток.

2. Комплексное решение проблем уличного освещения на территории Чажемтовского сельского поселения

В целях снижения расходов бюджета Чажемтовского сельского поселения в рамках данного энергопроекта предполагается замена существующих ламп накаливания и ртутных ламп (типа ДРЛ мощностью 250 Вт) на светодиодные лампы (30-40Вт) для оснащения освещения улиц всех населенных пунктов нашего поселения.

Основное преимущество энергосберегающих ламп заключается в их высокой светоотдаче, которая в несколько раз выше показателя ламп накаливания. Как показывает практика, 90 % электроэнергии, которая тратится на лампы накаливания, уходит на разогрев вольфрамовой проволоки, в то время как максимум энергии потраченной на светодиодную лампу, превращается в свет.

Безусловно, необходимость в светодиодном уличном освещении несет за собой не только затраты по замене на светодиодные лампы, но и более масштабные затраты, например, замену на более эффективные энергосберегающие фонари.  Если до последнего времени основными источником света на улицах в вечернее время были именно лампы накаливания, то сейчас уже планируется, что с приходом современных технологий, и активной работе по программе энергосберегающего уличного освещения ежегодная экономия электроэнергии будет составлять от 3% до 15%.

Выводы:

1.малое энергопотребление

2.большой срок службы

3.устойчивость к механическим и климатическим воздействиям

2.6. Подпрограмма «Информационное обеспечение Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения»

Информирование  бюджетных учреждений, организаций и население (далее –потребителей  энергетических ресурсов) о проводимых  мероприятиях   по энергосбережению  и повышению экономической эффективности в Чажемтовском  сельском поселении  проводить путем размещения информации на официальном сайте  муниципального образования Чажемтовское  сельского поселения   в сети «Интернет» в разделе «Энергосбережение и энергоэффективность» (далее- официальный сайт), а также в газете «Советский Север» в виде информационных статей об энергосбережении.

Информирование   потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях   по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования путем размещения информации на официальном сайте.

Информирование   потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда путем размещения информации на официальном сайте.

Информирование   потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры путем размещения информации на официальном сайте.

Информирование   потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях   по энергосбережению в транспортном комплексе путем размещения информации на официальном сайте.

Информирование   потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чажемтовском сельском поселении путем размещения информации на официальном сайте согласно вышеуказанных форм проводить ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом».

3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

- ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ

- ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2019-2023 годы с перспективой до 2030 года планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2019 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2015 года снизится не менее, чем на 10 %, к концу 2019 года снижение (в ценах 2015 г.) расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.

- - к концу 2030 года планируется организовать потребление топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы с минимальными затратами расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов Чажемтовского сельского поселения выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации в 2019 году нарастающим итогом составило 80 тонн условного топлива.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А – Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чажемтовского сельского поселения с 2019 по 2023 и с перспективой до 2030 года выглядят следующим образом:

Этап 1 – 2019 год (апрель-май):

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Чажемтовского сельского поселения

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Чажемтовского сельского поселения;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

Этап 2 – 2019 год (июнь-декабрь):

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Чажемтовское сельского поселения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Чажемтовского сельского поселения;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2015 г.;

Этап 3 – 2020 год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2019 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства Чажемтовского сельского поселения.

Этап 4 – 2021 - 2023 годы:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2019 г.;

- Переход в с. Чажемто на АИТы на газовом топливе всех бюджетных учреждений

Этап 5 – 2024 - 2030 годы:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2013 г.;

В целях обеспечения реализации на территории района Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

с 1 января 2019 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения района начали   проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 1 мая 2020 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии.

до 30 апреля 2020 года должно быть завершено проведение энергетических обследований организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Все программные мероприятия планируется завершить к 2030 году.

- 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета Колпашевского района и областной бюджет Томской области.

- 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Чажемтовского сельского поселения Колпашевского  района осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

- 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.