АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2024		  № 000

Об утверждении Порядка предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых (построенных) в собственность муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» для предоставления лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых (построенных) в собственность муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» для предоставления лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.

Глава поселения		    О.Г. Даниловский

Симакина В.А.

21716

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Чажемтовского сельского поселения

от 00.00 2024 № 0000

Порядок предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых (построенных) в собственность муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» для предоставления лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- 1. Общие положения

- Настоящий порядок устанавливает порядок проведения предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых в собственность муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» с целью обеспечения лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), качественными жилыми помещениями.

- При приобретении жилых помещений на первичном, вторичном рынках жилья обеспечивается контроль качества жилых помещений.

- Предварительную оценку состояния жилых помещений, приобретаемых для предоставления лицам из числа детей-сирот, осуществляет Администрация Чажемтовского сельского поселения.

- Предварительная оценка состояния жилых помещений происходит до момента передачи (приемки) жилых помещений Администрацией поселения лицам из числа детей-сирот.

- Предварительная оценка состояния жилых помещений проводится путем проведения визуального осмотра комиссией по приемке жилых помещений для лиц из числа детей-сирот.

- Комиссионный (визуальный) осмотр жилых помещений осуществляется до момента подписания акта приема-передачи жилого помещения, между собственником (застройщиком) жилого помещения и Администрацией Чажемтовского сельского поселения.

- При проведении визуального осмотра составляется заключение визуального осмотра, заполняется контрольный лист визуального осмотра жилого помещения, согласно приложению к настоящему порядку, в том числе с фиксацией фотопротоколами, видеопротоколами.

- В ходе визуального осмотра осуществляется проверка соответствия жилого помещения следующим требованиям:

- жилое помещение должно быть пригодным для проживания, не должно находится в аварийном или ветхом состоянии;

- жилое помещение должно располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории, с учетом уровня благоустройства применительно к условиям муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» Колпашевского района Томской области;

- жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами применительно к условиям муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение» Колпашевского района Томской области;

- инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение), оборудование и механизмы, находящиеся в жилом помещении должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, пожарной безопасности;

- жилое помещение должно быть защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств;

- высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) должна быть не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м и др.

- По результатам работы комиссия составляет акт, в котором указывается соответствие или несоответствие жилого помещения установленным требованиям.

- Акт визуального обследования помещения, согласно приложению к настоящему порядку, учитывается Администрацией Чажемтовского сельского поселения при приобретении жилого помещения.

Приложение

к Порядку предварительной оценки

состояния жилых помещений,

приобретаемых (построенных)

в собственность муниципального

образования «Чажемтовское сельское поселение»

для предоставления лицам из

числа детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

| (адрес жилого помещения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Критерий оценки |  |  | Отметка о | Примечание |
| 1. | Жилой дом, в котором находится жилое помещение, не имеет видимых деформаций фундамента, стен, иных несущих конструкций и (или) значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и не является непригодными для проживания вследствие признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с решением, выданным соответствующим муниципальным образованием |  |  |  |  |
| 2. | Площадь жилого помещения не менее нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной в соответствующем муниципальном образовании, но не превышает эту норму в 2 раза |  |  |  |  |
| 3. | Жилое помещение является жилым домом или квартирой |  |  |  |  |
| 4. | Фактическая планировка и площадь жилого помещения соответствуют технической документации (техническому паспорту или кадастровому паспорту) |  |  |  |  |
| 5. | Основания и несущие конструкции жилого помещения не имеют видимых признаков разрушения и повреждения, которые приводят или могут привести к их деформации или образованию трещин, снижающих их несущую способность и ухудшающих эксплуатационные свойства конструкций |  | пол |  |  |
|  |  |  | потолок |  |  |
|  |  |  | стены |  |  |
| 6. | В жилом помещении (на стенах, потолках или полу) отсутствуют видимые следы плесени, иные дефекты, обусловленные ненадлежащим температурно-влажностным режимом |  |  |  |  |
| 7. | Оконные блоки (рамы и стекла) в удовлетворительном состоянии, не имеют щелей и зазоров |  |  |  |  |
| 8. | Жилое помещение требует текущего ремонта (работы отделочного цикла): окраска или оклеивание обоями стен; укладка линолеума на пол, либо другого вида покрытия; окрашивание потолка; замена дверных блоков, либо их ремонт; замена оконных блоков, либо их ремонт. |  |  |  |  |
| 9. | По результатам визуального осмотра жилое помещение не требует проведения капитального ремонта |  |  |  |  |
| 10. | Жилое помещение благоустроено применительно к уровню благоустройства населенного пункта |  |  |  |  |
| 11. | Инженерные системы, находящиеся в жилом помещении, находятся в надлежащем техническом состоянии, не имеют видимых повреждений | система электроснабжения |  |  |  |
|  |  | системы горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |
|  |  | система теплоснабжения |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |
|  |  | система водоотведения |  |  |  |
|  |  | система газоснабжения |  |  |  |
| 12. | Комнаты и кухня в жилом помещении имеют непосредственное естественное освещение |  |  |  |  |

Приложение 
к Порядку предварительной оценки

состояния жилых помещений,

приобретаемых (построенных)

в собственность муниципального

образования «Чажемтовское сельское поселение»

для предоставления лицам из

числа детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

АКТ

визуального обследования помещения

№ _______                                                ___________________________________

Дата

_____________________________________________________________________

(место расположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Комиссия назначенная

______________________________________________________________________

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

______________________________________________________________________

в составе председателя _______________________________________________

и членов комиссии     _________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

При участии приглашенных экспертов _____________________________________

______________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

составила настоящий акт визуального обследования помещения______________

______________________________________________________________________

(адрес)

1. Сведения о доме (квартире), в котором находится жилое помещение, предназначенное для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие |  |  |
| 1.1. | Дата ввода дома в эксплуатацию, в котором находится жилое помещение | - |  |
| 2. | Конструктивные элементы, оборудование и системы инженерно- технического обеспечения |  |  |
| 2.1. | Перекрытия (материал) |  |  |
| 2.2. | Несущие стены (материал) |  |  |
| 2.3. | Фасад (материал) |  |  |
| 2.4. | Кровля (тип) |  |  |
| 2.5. | Фундамент (тип) |  |  |
| 2.6. | Система теплоснабжения (наличие) |  |  |
| 2.7. | Система холодного водоснабжения (наличие) |  |  |
| 2.8. | Система горячего водоснабжения (наличие) |  |  |
| 2.9. | Система водоотведения (наличие) |  |  |
| 2.10 | Система водостоков (наличие) |  |  |

2. Сведения о жилом помещении

| № п.п. | Наименование параметра | Наличие | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система холодного водоснабжения |  |  |
| 2. | Система горячего водоснабжения |  |  |
| 3. | Система теплоснабжения |  |  |
| 4. | Система водоотведения |  |  |
| 5. | Система водостоков |  |  |
| 6. | Оконные блоки |  |  |
| 7. | Входные двери/межкомнатные двери |  |  |
| 8. | Санузел |  |  |
| 9. | Сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии |  |  |
| 10. | Кухня |  |  |

Краткое описание состояния жилого помещения __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения	о	несоответствиях	установленным	требованиям __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии по результатам визуального обследования помещения

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии

_____________________                                  _____________________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

Члены комиссии

_____________________                                  _____________________________

(подпись)                                                            (Ф.И.О.)

_____________________                                  _____________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

_____________________                                  ___________________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)